**公 开 招 标 文 件**

**（政府采购电子交易项目）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目编号：** | **NBZS-202504062G** |
| **项目名称：** | **宁波市中心血站天一献血屋采购项目** |
| **采购人：** | **宁波市中心血站** |

**宁波中穗招标有限公司**

**二〇二五年五月**

**电子交易说明**

**电子交易：**本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

**投标准备：**注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书－－申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装。

**招标文件的获取：**使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

**投标文件的制作：**在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作。

**投标文件的传输递交：**供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份至招标文件规定的地点，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件。

**投标文件的解密：**供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

**具体操作指南：**详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

**若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。**

**CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。**

**目 录**

[第一部分 招标公告 1](#_Toc14416)

[第二部分 投标供应商须知 4](#_Toc9036)

[第三部分 采购需求 21](#_Toc30369)

[第四部分 评标办法 3](#_Toc16273)3

[第五部分 拟签订的合同文本 40](#_Toc32269)

[第六部分 应提交的有关格式范例 4](#_Toc28834)5

**第一部分 招标公告**

|  |
| --- |
| **项目概况**  宁波市中心血站天一献血屋采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于**2025年5月27日9点30分00秒**（北京时间）前递交（上传）投标文件。 |

1. **项目基本情况**

**项目编号：**NBZS-202504062G

**项目名称**：宁波市中心血站天一献血屋采购项目

**预算金额（元）：1500000.00**

**最高限价（元）：1500000.00**

**采购需求：**

标项名称：宁波市中心血站天一献血屋采购项目

数量：1批

预算金额（元）：1500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市中心血站天一献血屋采购项目，具体内容详见招标文件第三部分采购需求。

备注：无

合同履约期限：合同签订后3个月内完成献血屋安装交付，服从现场管理相关规定。

本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

时间：2025年5月6日至2025年5月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025年5月27日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年5月27日9:30（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监[2022]3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监[2021]22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监[2022]8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监[2021]22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）**电子招投标的说明：招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。**

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

**1.采购人信息**

名 称：宁波市中心血站

地 址：宁波市海曙区鼓楼街道西北街22号

项目联系人（询问）：郭老师

项目联系方式（询问）：0574-89385940

质疑联系人：杜老师

质疑联系方式：0574-89385941

**2.采购代理机构信息**

名称：宁波中穗招标有限公司

地址：宁波市翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台大楼A座10楼

项目联系人（询问）：王金珍、夏佳妍、李梦、李元圆

项目联系方式（询问）：0574-87400701、87457383

质疑联系人：俞力甩

质疑联系方式：0574-87152663

**3.同级政府采购监督管理部门**

名称：宁波市财政局政府采购监管处

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

**若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。**

**CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。**

**第二部分 投标供应商须知**

**前附表**

| **序号** | **事 项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性及**  **核心产品** | 本项目属性为：货物类  核心产品：献血屋主体 |
| 2 | **中小企业政策及所属行业** | （1）本项目**非专门**面向中小企业采购；  （2）标的对应的中小企业划分标准所属行业:**具体详见“中小企业声明函”，供应商应按照“中小企业声明函”据实全部填写，如认为所列内容不全可自行补充。**  备注：  （1）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条：  **工业：**从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。  **其他未列明行业：**从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员 10人以下的为微型企业。  （2）本项目**非专门**面向中小企业采购，**参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价将给予10%扣除**。  （3）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。  （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。  （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。  （6）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。  （7）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。  （8）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | **🗹**本项目不允许采购进口产品。  **🞎**可以采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | 🞎 A同意将非主体、非关键性的工作分包。  🗹 B不同意分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织，如需，可自行前往。  ☐B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 6 | **样品提供** | **🗹A**不要求提供  **🞎**B要求提供 |
| 7 | **方案讲解演示** | **🗹**A不组织。  🞎B组织。 |
| 8 | **投标供应商应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  供应商未提供有效的资格证明文件的，视为投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。  （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。  （2）本项目采用**固定总价合同**，投标报价应以人民币为结算货币。本项目投标报价应包括但不仅限于：所有货物费、材料费、安装调试费（含安装人工等相关人工费用）、运输及装卸、验收、质保期内的售后服务、技术培训，产品维护所需的各种费用、必要的保险费用、各项税金、利润等一切费用，即按采购人要求在指定地点最终验收合格的价格。  （3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。  （4）**投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；**  **报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；**  **投标供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **付款方式** | 一、中小企业付款方式：  （1）合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向中标人支付合同金额的40%预付款；(在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款规定。)  （2）安装调试验收合格自收到发票后7个工作日内一次性付至合同金额的100%；  二、大型企业付款方式：  （1）安装调试验收合格自收到发票后7个工作日内一次性付清全款。 |
| 12 | **履约保证金** | 本项目免收履约保证金。 |
| 13 | **中小企业信用融资** | 投标供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 14 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 供应商可以准备U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份投标文件，以用于异常情况处理。  如提供备份投标文件的，应于投标文件提交（上传）截止时间前当日，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁波工程学院翠柏校区公共培训平台A座10楼1007室，逾期送达或未密封将予以拒收。  供应商可采用邮寄（含快递）方式递交备份投标文件。  各供应商在规定时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。  拟在开标前一个工作日16:00前到件的邮寄地址为：宁波工程学院翠柏校区公共培训平台A座10楼1007室；  收件人：夏佳妍 联系方式：18368485249  请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。  **采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。**  注：本项目结果公示后，中标人需在2天内向采购代理机构提供2套纸质版投标文件，并确保纸质投标文件与最终上传电子加密投标文件一致，因纸质投标文件与电子投标文件不一致产生的一切结果，均由中标人自行承担。 |
| 15 | **采购代理**  **服务费** | （1）收费标准参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标总金额\*相应的费率\*8折确定本项目服务费，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向采购代理机构付清。  （2）代理服务费缴纳账号：  账户名称：宁波中穗招标有限公司  开户银行：中信银行宁波中山路支行  银行账号：8114701012100531481  （3）开票及相关问题联系人：俞老师  联系电话：0574-87152663 |

**说明：本前附表是对供应商须知的修改、补充和摘要，其内容与供应商须知不一致时，以本前附表为准。**

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★”系指实质性要求条款，“▲”为重要技术参数条款，“🗹”系指适用本项目的要求，“🞎”系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

**3.2 支持绿色发展（本项目不适用）**

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

**4. 询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监[2021]22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标供应商按第二部分投标供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9. 投标保证金**

本项目无需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

**11.1资格文件**

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2营业执照副本或事业单位法人证书副本（复印件加盖公章）；

11.1.3与其他供应商无利害关系的声明函；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

11.1.5本项目的特定资格要求（如果有）；

**11.2 商务技术文件**

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5投标标的清单；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

**11.3报价文件**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价明细表；

11.3.3中小企业声明函（如果有）；

11.3.4缴纳采购代理服务费承诺书。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标供应商提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

12.2投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13. 投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★**投标供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 投标供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15. 备份投标文件**

15.1投标供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制投标供应商提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标供应商名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标供应商须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标供应商自行负责。

**15.5投标供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16. 投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17. 投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★**投标供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18. 开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19. 资格审查**

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标供应商的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标供应商的资格进行审查。

19.3投标供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标供应商不足3家的，不再评标。

**20. 信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标供应商接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.**评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标供应商确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标供应商发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，中标供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26.履约保证金**

本项目不收取履约保证金（详见供应商须知前附表）。

**八、电子交易活动的中止**

**27.电子交易活动的中止。**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**28.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

1. **特别说明**

30.本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

31.本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

**32.参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：**

**（1）不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在处(含)以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。**

本招标文件解释权归采购人。

1. **采购需求**


**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 预算金额  （万元） | 技术要求 |
| 1 | 宁波市中心血站天一献血屋采购项目 | 150 | 详见二、技术要求 |

**二、技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 献血屋主体 | **建筑尺寸：**  1.外形尺寸：（≥7m×13.6m×4m，献血屋主体建筑面积大于：65平方米），室外外摆平台区域面积大于：18平方米。房屋内最低点高度保证≥2.5m。抗风等级不低于9级，采用防台风措施，抗震等级不低于6级。  2.屋项及吊顶：整体防雨、防漏、保温、隔热及排水系统由供应商自行设计，采购人确认。表层下为9～12mm厚度欧松板或其他同类型的材料，欧松板下为全钢龙骨，全钢龙骨与合金复合保温板吊顶间有空气绝缘层，木板打底，石膏板吊顶工艺，造型美观，多层保温隔离。  3.门窗：窗户采用隔热断桥铝框架，双层钢化中空 LOW-E 玻璃6+12A+6，安全、防爆、隔热等处理。中空钢化玻璃总厚度≥24 mm。设计可考虑部分可开启，有利于通风，玻璃使用电控玻璃膜，断电启用雾化效果。主入口大门采用人脸识别，指纹系统。  4.外墙：四壁使用易清洗，隔热，保温的高密度 PU 泡沫夹芯玻璃钢复合板或氟碳漆铝单板。整屋骨架防锈处理，墙体厚度≥10mm，铝板分缝填充防水胶填充后打磨平整。  5.内墙：内墙板使用≥8mm厚碳晶板或者其他同等效果的材质。  6.底盘及支撑装置、钢制底牌1套，机械支腿≥8个，总承载力≥30吨。确保屋底排水及通风等。所用材料防腐耐酸碱。  7.屋体整体性能稳定；噪声、屋内空气质量等安全环保项满足国家标准法规限值的要求。  8.献血屋设置雷电防护装置，符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB/T 21431-2023 建筑物雷电防护装置检测技术规范。  **★9.献血屋造型、外观必须按采购人要求进行个性化定制完成交付。具体详见“三、献血屋外型效果图”** | 1 | 套 |
| **室外布局** | | | | |
| 2 | 室外桌椅 | 1.外摆室外桌椅，一桌子四把椅子，铝合金材质，防水防潮防腐。 | 1 | 组 |
| 3 | 遮阳伞 | 1.定制2.5×2.5m带有血站宣传的遮阳伞，采用防台风措施主杆固定于室外平台，可收缩和自带灯光。 | 1 | 把 |
| 4 | 地板 | 1.室外休闲区为塑木地板，离地高150mm，入口台阶高150mm，室外地板防滑耐水，不易变形，抗水防潮，防腐蚀，塑木板结构骨架固定于室外地面，采用防台风措施。 | 1 | 套 |
| 5 | 室内材质、布局、装饰 | 1.室内地板结构包含底部支撑钢架，水泥板打底，铺设耐磨损、防滑、易清洁瓷砖。瓷砖样品由采购人选定。  2.内部布局根据采购人使用需求设置高效工作功能分区；  3.由采购人确认方可施工。  4.献血屋施工完毕后根据采购人需求由供应商请第三方对室内环境进行去甲醛。  5.室内空气质量标准：甲醛含量每立方米不超过 0.08 毫克；苯浓度为每立方米小于0.087 毫克；氨浓度为每立方米小于 0.2 毫克。符合GB/T 18883-2022 室内空气质量标准。  6.室内面料选用环保、防霉、抗老化抗菌革，**需提供第三方检测报告**，报告需满足以下要求：  1）环保性能；绿色环保零甲醛，TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g。  2）防霉性能：具备抗菌效果，无霉菌生长； | 1 | 套 |
| 6 | 窗帘 | 1.电动平面窗帘，安装在内墙体顶部吊顶之下。每片窗帘宽度与玻璃尺寸对应。材料为阳光面料，遮光性好。面料和颜色由采购人指定。要求耐脏、防紫外线、易拆装清洁。材料环保，阻燃。  2.要求可以通过全屋智能控制系统及遥控设备控制。 | 1 | 套 |
| 7 | 室内灯光 | 1.工作区照度不低于300LX（照明标准《血站业务场所建设指南》）；  2.全屋灯光开关控制，照明需根据室内场所设计需求及采血布局等进行合理性地设计。 | 1 | 套 |
| 8 | 电路系统 | 1.电路设计：安全可靠，符合国标并满足所有设施设备用电需要；  2.电源进线≥16mm2三相电路，每台恒温系统专线≥4.0 mm2，照明≥1.5mm2，其他电线≥2.5 mm2，均采用隐藏式，不同线路需分别穿管铺设；为确保供电安全，增加接地装置；  3.电源配电箱符合国家标准。（含漏电保护装置）含总电源控制面板,电路集成。箱体优质钢板焊接，防锈喷漆处理。箱内安装整屋控制系统及操作零、部件开关。配有路由器1个，符合采购人需要的网络插座口；  4.室内墙壁上按照电器布置和使用需求布置至少40个插座，插座布置需考虑隐藏外接线路；合理分布，弱电六类布线、网络面板、定制机柜，配线架，交换机。  ★5.供应商先行考察献血屋设置场所，并制定献血屋至接入点线管长度大于50米的水电网线的铺设方案，并承担所需材料、铺设及地面修复等费用。要求电缆负荷能满足超过120%献血屋设备满负荷运转需求，并维保至少三年。 | 1 | 套 |
| 9 | 网络 | 1.提供路由器及相关网线端口部署和相关耗材。  2.提供无线WIFI部署和相关耗材。 | 1 | 套 |
| 10 | 给排水系统 | 1.外径Φ20/25mm环保PPR冷热水管（含PPR配件压力值≥2.0mpa，壁厚≥4.2mm，含PPR配件）完工后打压仪≥10公斤压力，试压≥30分钟；  2.外径Φ≥80mm联塑PVC排污管；安装水表1套；  3.建立好规范完成的排水系统 | 1 | 套 |
| 11 | 消防器材 | 1.2kg二氧化碳灭火器4个；防毒面罩4个。烟感报警器2个(有无线手机报警功能) | 1 | 套 |
| 12 | 智能监控系统 | 1.网络摄像机1套；  2.≥6个红外夜视高清摄像头（室外≥3个，室内≥3个）；  3.硬盘存储，存储视频资料≥2个月；（视频存储时间≥60天）  4.机柜内设备配件。  推荐品牌：海康威视、大华，朝歌 | 1 | 套 |
| **室内通风、温度、环境消毒系统** | | | | |
| 13 | 空气通风系统 | 1.空气通风系统；规格：≤800×380× 285mm；风量：≤1200立方米每小时；风压：150Pa；噪音≤40db；功率:100W~350W，电压：220V，风口：200mm；  2.安装方式：吊装通管道，置于天花吊顶内。新风系统接入储物间。  推荐品牌：绿岛风、格治，圣派尔 | 1 | 套 |
| 14 | 吸顶式空调或风管机式空调、壁挂式空调 | **公共空间吸顶式空调或风管机式空调**(推荐品牌：格力、奥克斯、美的），储物间壁挂式空调（推荐品牌：小米、格力、美的）  1．空调总匹数≥10匹，室内公共区域9匹，机柜内1P可远程控制空调（智能联网空调）；  2.冷暖变频，满足工作场所温度：15-30℃；  3.置顶安装，统一由智能面板控制；  4.储藏室空调可遥控、手动开启遥控设多个时段一键式设置，风速高中低档可调节；  5.三级能效以上； 6.冷暖电辅。 | 1 | 套 |
| 15 | 嵌入式空气消毒机 | **嵌入式空气消毒机：**  1.符合国家消毒技术规范要求，产品获得消毒号备案证。  2.消毒原理为活性雾离子，释放的活性雾离子对人体没有伤害，不使用消毒剂；离子可以快速主动覆盖整个空间进行消杀。  3.吸顶式，需要顶部工程安装设备。  4.动态持续杀菌，人机共存，可24小时运行；  5.除主要消杀组件外，设备内可辅以安装诸如高效滤网等辅助装置，能有效过滤灰尘、颗粒物、花粉等，对VOC有机挥发气体等有去除作用。  6.可向环境中主动释放活性雾离子，不仅对于空气进行消杀，而且也可以消杀物表上的细菌和病毒。  ▲7.产生的消毒因子安全性通过急性吸入式毒性实验验证；  8.设备持续工作1小时，臭氧残留量＜0.003mg/m³。  9.对白色葡萄球菌的除菌率≧99.9%；  10.对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的除菌率≧95%  ▲11.对结核分枝杆菌的杀灭率≧99%；**（提供第三方检测报告）；**  ▲12.对金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、乙型溶血性链球菌、白色念珠菌、黑曲霉的杀灭率≥99.9%；  ▲13.对新冠病毒奥密克戎株的杀灭率≧ 99.9%**（提供第三方检测报告）；**  14.设备同时具备空气消毒杀菌，空气净化，祛除异味的功能。  15.适用面积：适用于室内150㎡以内的空间。  16.产品的尺寸：≤720×720×475（mm3）  17.整机重量：≤35公斤。  18.额定功率：230瓦，额定电压：220v/50hz。  19.设备实时监测并显示环境空气质量，实时显示PM2.5和挥发性有机化合物（VOC）的数值。  20.设备实时显示温度、湿度以及风量；设备风速≥5档，可调；  ▲21.设备带有5G信息传输功能，医务人员能通过在线物联网平台或者微信小程序实时精准远程查看并控制设备的运行状态，实时获取环境状态参数并能自动预警上报。  22.整机免费维保至少≥3年，提供终身维修和免费提供技术服务支持及咨询服务。发生故障30分钟内电话响应，24小时内到达现场处理。 | 1 | 套 |
| **宣传** | | | | |
| 16 | 灯光 | **灯光效果:**  1.屋顶LOGO发光字(智能设置定时器)；  2.献血屋不少于两个外立面含发光LOGO，屋内屋外智能一体式控制灯光效果  3.室外户外广告投影灯至少2组；  4.献血屋室外宣传灯光以满足采购人需求。 | 1 | 套 |
| 17 | 音响 | **音响效果：**  1.智能调控音响，由屋内屋外一体化智能化系统控制；  2.系统广播/背景音乐合并式功放1台，支持usb和蓝牙功能，功率≥120W；  3. 6.5寸吸顶天花同轴喇叭至少2个，≥20W；  4.音量控制器1个；系统广播最优先级别，即系统广播时自动切断其他音源；  5.系统要求高保真音质；  推荐品牌：惠威、纽曼、先科 | 1 | 套 |
| 18 | 宣传牌 | 1.根据采购人宣传需求，定制铝塑或亚克力材质等图片及文字 | 1 | 套 |
| 19 | 播放显示器 | 显示屏实现视频播放和电视播放功能：  1.144Hz高刷 2+32GB内存，屏幕尺寸：50英寸，CPU架构  2.四核A35，电源功率110W；  推荐品牌：小米，创维，TCL | 1 | 套 |
| 20 | 书柜礼品柜 | 1.书柜礼品柜上下连体正反通透，采用玻璃隔层，前后通透或多层实木板E0，环保饰面 | 1 | 组 |
| **献血屋智能门禁、玻璃、窗帘等设饰** | | | | |
| 21 | 献血屋大门门禁 | 献血屋大门门禁：  1.人脸指纹门禁系统一体机D14 | 1 | 套 |
| 22 | 储物间推拉门 | 储物间推拉门：1.多层实木板E0，环保饰面 | 1 | 套 |
| 23 | 雾化玻璃膜 | 1.雾化玻璃膜：玻璃幕墙上电控雾化玻璃膜，防嗮遮阳 | 1 | 套 |
| 24 | 电动窗帘 | 1.电动窗帘：提供屋内纱帘，样品采购人确定 | 1 | 套 |
| 25 | 智能冷热饮水机 | 1.智能冷热饮水机；  （即热净水器）  推荐品牌：小米、九阳，小熊 | 1 | 台 |
| 26 | 智能微波炉 | 1.智能微波炉：≥20L（700w）  推荐品牌：美的，小米，苏泊尔 | 1 | 台 |
| 27 | 厨房热水器电家用储水式 | 1.厨房热水器电家用储水式：台下8L速热，加热功率1500w  推荐品牌：新飞，好太太，志高 | 1 | 台 |
| 28 | 胶囊咖啡机 | 1.胶囊咖啡机：推荐品牌：小米，康佳，飞利浦 | 1 | 台 |
| 29 | 生活冰箱 | **1.生活冰箱：**一级能效，机械控温，双门式，冷藏冷冻冰箱。  推荐品牌：海尔、美的，TCL（符合储藏室放置尺寸） | 1 | 台 |
| 30 | 水吧台 | 1.水吧台：石英石台面，环保饰面，抗菌耐腐蚀，耐磨耐刮多层实木板E0台下储物柜。（放置饮水机、微波炉、咖啡机等，生活冰箱放置储藏室） | 1 | 套 |
| 31 | 净水器 | 1.净水器：类型：超滤机；滤芯级数：4级，制水流速：2L/分钟  推荐品牌：美的、海尔，苏泊尔 | 1 | 个 |
| **清洁设施** | | | | |
| 32 | 洗手池台面 | 1.洗手池台面：陶瓷洗手盆，感应水龙头，底下可配置水厨宝，净水器 | 1 | 套 |
| 33 | 洁具柜 | 1.洁具柜：配置陶瓷拖把池，金属水龙头 | 1 | 套 |
| 储物区域 | | | | |
| 34 | 更衣柜 | 1.更衣柜：配备挂衣钩，全身镜，矮鞋柜满足工作人员更衣、放置个人物品、需要，具体根据需求定制； | 1 | 组 |
| 35 | 金属货架 | 1.配置金属货架：表面喷塑防氧化工艺。 | 3 | 个 |
| 36 | 餐桌、椅 | 1.餐桌、椅：多层实木E0餐桌一张，一把椅子。 | 1 | 套 |
| 37 | UPS放置区 | 1.UPS放置区（预留UPS放置区和相关电源位置） | 1 | 套 |
| **室内等候、采血区城的桌椅** | | | | |
| 38 | 室内采血区配套长沙发 | 1.室内采血区配套长沙发，所用材料环保、耐酸碱；易消毒、清洁等功能。成品样式材质由采购人选定 | 2 | 组 |
| 39 | 实木桌 | 入门口处实木桌采用多层实木板E0，环保饰面 | 1 | 套 |
| 40 | 休闲桌椅 | 1.休闲桌椅，所用材料环保、耐酸碱；易消毒、清洁等功能。  成品样式材质由采购人选定 | 2 | 套 |
| **征询体检区域设施、设备** | | | | |
| 41 | 献血者信息录入一体化设施、打印一体化设施 | **献血者信息录入一体化设施、打印一体化设施**（满足浙江省血液管理信息系统V3.0运行功能，包括“献血身份核查、征询、体格检查、检验、采血”等）  1.内存容量：≥8GB；  2.支持IPv6：支持IPv6；  3.系统：Windows 10/11；  4.处理器：intel酷睿≥12代i5  5.硬盘容量：≥512GB SSD；  6.屏幕尺寸：22-24.5 英寸；  7.显卡型号：集成显卡；  8.证件打印功能 | 1 | 套 |
| 42 | 二维码扫描枪 | **二维码扫描枪：**  **1.**扫描类型：支持一维/二维  2.连接方式：有线  3.接口方式：USB接口  4.支架：有 | 1 | 台 |
| 43 | 智能献血自助服务系统（征询系统） | 智能献血自助服务系统（征询系统）：  1.设备一体化设计，具备测量身高，体重，血压、健康征询的功能。  2.设备集成液晶触摸屏，屏幕尺寸≥15寸。  3.设备支持读取身份证信息及扫描献血预约二维码功能，对接血站的业务系统，自动填入献血征询表。  4.设备屏幕支持填写献血征询表问答题功能，对接血站的业务系统，自动填入献血征询表。  5.★设备具备右臂袖筒式血压计可自动前后移动≥15cm，自适应献血者坐姿角度。（手动移动视为不符合招标文件要求，提供所投同型号设备由具备**CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，原件备查）  6.设备右臂袖筒式血压计可水平旋转≥20°，自适应人体坐姿状态下手臂角度。（提供具备 **CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，报告内需包含所投同型号设备的实物测量高清图片，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求，报告原件备查）  7.设备整机具备称重与座椅一体化设计，满足体重测量功能，无需额外连接称重模块或座椅。（提供具备 **CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，原件备查）  8.▲设备一体化称重座椅具备导轨式前后移动收纳的功能，收纳后设备深度尺寸≤900mm。（提供具备 **CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，报告内需包含所投同型号设备的实物测量高清图片，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求，报告原件备查）  9.设备内置A4打印机或外接A3打印机，可打印献血登记表。（提供具备 **CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，原件备查）  10.设备内置标签打印机，可打印献血排队号。（提供具备 **CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，原件备查）  11.设备展开整体尺寸（宽深高）≤750×1200×2450mm，收纳尺寸（宽深高）≤750×900×2450mm。  12.▲外壳耐腐蚀性：提供所投同型号设备外壳符合GB/T 2423.17-2024标准的盐雾试验检测报告。（提供具备**CMA资质的第三方检测机构出具的完整版检测报告**，原件备查，并附上该检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求）  13.▲系统与血站的业务系统无缝对接，信息互联。（供应商须承诺产品供货后的5个工作日内完成数据对接，期间所有费用由供应商承担，不得影响血站正常采血工作）  14、整机免费维保至少≥3年，提供终身维修和免费提供技术服务支持及咨询服务。发生故障30分钟内电话响应，24小时内到达现场处理。 | 1 | 套 |
| 44 | 征询、初筛台 | **征询、初筛台：**  1.台面采用石英石，柜体多层实木板，环保饰面、耐酸碱，易消毒、清洁等功能；  2.征询初筛台含抽屉底下带储藏 | 1 | 组 |
| **采血区域设施、设备** | | | | |
| 45 | 采血工作台 | **1.采血工作台：**环保饰面，抗菌耐腐蚀，耐磨耐刮多层实木板E0，木制采血工作台，合理设计工作台面，具备易消毒、清洁等功能。 | 2 | 张 |
| 46 | 采血区储物柜 | **1.采血区储物柜：**多层实木板E0环保饰面，抗菌耐腐蚀，耐磨耐刮。（无需门板） | 1 | 个 |
| 47 | 热合离心内置储存一体化操作台 | **1.热合离心内置储存一体化操作台：**一体化设计满足热合和离心操作、血小板内置振荡仪设备的存放功能。台面石英石，台下带储藏柜多层实木板，环保饰面，配置医疗垃圾桶。 | 1 | 组 |
| 48 | 储血冰箱 | **储血冰箱：**  1.门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能。  2.市电供电，微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。  3.显示：LED数码管显示，显示箱内上下温传感器温度，平均温度，可通过指示灯查看电源，冷凝器脏状态。  4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。  5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。  6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。  7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。  8.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能，具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。  9.配备四个脚轮，两个底脚；灵活，可移动、可通过底脚锁定。  10.压缩机：车载专用直流压缩机，制冷迅速（常温下空载30分钟可降至设定温度），高可靠性（移动运输制冷设备专用），高效节能，低噪音，使用寿命长。  11.冷凝风机：高效节能，低噪音，使用寿命长。  12.噪声低于国家标准，声压级≤41dB（A）。有效容积279L。  13.不锈钢内胆设计，防腐可靠。  14.门体机械锁，带独立锁扣，方便使用。  15.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。  16.箱内6个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。  17.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。  18.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。  19.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。  20.5个蘸塑搁架，15个蘸塑血筐，5个内门，可减小开门取血的冷量散失。  21.具有医疗器械注册证。  22.整机免费维保至少≥3年，提供终身维修和免费提供技术服务支持及咨询服务。发生故障30分钟内电话响应，24小时内到达现场处理。 | 1 | 台 |
| 49 | 智能采血椅 | 智能采血椅：  1.舒适度：最大限度匹配不同体格的人群，座椅采用高弹海绵和有机硅胶皮革填充包裹，耐消毒液腐蚀，提供最佳的坐姿支撑和舒适性，有效地减少坐姿造成的身体伤害和疲劳，提升献血过程的舒适度。  2.人机工学：确保座椅每个部位均可电动调节，整机控制运动部位应用不少于6组电机。（提供所投同型号设备由具备 **CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，原件备查）  3.▲调节部位：左右扶手、背部、坐垫及脚撑均可通过一体化内置触摸屏控制实现电动调节。（外置手机或平板电脑实现上述功能视为不符合招标文件要求，提供所投同型号设备由具备 **CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，原件备查）  4.▲献血安全：系统具备献血反应预警监控功能，监控献血者生命体征数据，数据异常时采血椅自动发出紧急提醒。  5.▲坐姿调节：可通过触摸屏控制坐椅高度电动升降，升降范围570~670mm；靠背角度电动调节范围110°~190°；腿托角度电动调节范围-15~80°。（提供所投同型号设备由具备 **CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，原件备查）  6.▲扶手调节：采血扶手板面积尺寸≥150mm×550mm，扶手板具备电动升降功能，扶手板升降范围≥90mm，扶手可左右摇摆调节，调节角度范围0~45°，左右扶手均具备座椅角度调节按键。（提供所投同型号设备由具备 **CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，原件备查）  7.头枕：头枕高度可调节，调节范围≥70mm，头枕处左右两侧内置≥2个立体环绕音响，音量可调节。  8.一键调节：具备一键机采位、一键全血位、一键头低脚高休克体位等，并通过电动控制系统调节和按钮实现各种姿势的轻松切换。  9.▲加热功能：设备一体化内置座垫加热、扶手加热，靠背加热，可通过触摸屏控制加热功能开关。  10.服务体验：设备内置可调节角度的一体化台面触摸屏，具备无线和有线手机充电，水杯槽、手机卡槽；触摸屏尺寸≥11寸，台面触摸屏具备座椅加热调节，体外实时监护，自助点餐，娱乐影音，献血满意度调查，血站宣传功能。  11.服务提示：左右扶手内置一键紧急提醒的按键且带呼叫提示灯。（外置按键实现上述功能视为不符合招标文件要求，提供所投同型号设备由具备 **CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，原件备查）  12.▲部署空间：坐姿状态下，采血椅底座离墙间隔距离≤20CM摆放固定，休克位躺平状态，底座固定不动，整个座椅可以自动向前移动≥40CM的距离展开休克体位。（提供所投同型号设备由具备 **CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告**，原件备查）  13.基础参数：设备尺寸≤长2000×宽950mm；整机重量≤160KG；最大承载重量≥150kg；额定功率≤450W；工作电压AC220V/50HZ，支持连接WIFI和以太网网络。  14.整套免费维保至少≥3年，提供终身维修和免费提供技术服务支持及咨询服务。发生故障30分钟内电话响应，24小时内到达现场处理。 | 4 | 张 |
| 50 | 老献血屋处置 | 1.供应商先行考察献血屋设置场所、并制定老献血屋拆除方案。  2.供应商需负责拆除老献血屋内设备并运输至采购人指定位置。  ★3.供应商需承担老献血屋拆除、运输、处置等所有相关费用。 | 1 | 项 |
| 51 | 服务 | 献血屋内外部维护每年至少1次，质保5年（如漏水等确保恢复原样），发生故障30分钟内电话响应，24小时内到达现场处理。 | 1 | 项 |

**三、献血屋外型效果图**

****

**四、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **内 容** |
| 交货期限与地点 | 交货期限：合同签订后3个月内完成献血屋安装交付，服从现场管理相关规定。  地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 一、中小企业付款方式：  （1）合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向中标人支付合同金额的40%预付款；(在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款规定。)  （2）安装调试验收合格自收到发票后7个工作日内一次性付至合同金额的100%；  二、大型企业付款方式：  （1）安装调试验收合格自收到发票后7个工作日内一次性付清全款。 |
| 验收方式 | 根据招标文件及响应文件，结合项目实际情况由采购人组织验收。 |
| 合同签订 | 中标通知书发出后30日内签订合同。 |
| 质量标准和要求 | 供应商须保证所提供的设备是全新的、未使用过的。符合国家相关的有关标准、规定。合同设备的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或行业或国际标准执行。没有国家或专业（部）或国际标准的，按企业标准执行。 |
| 知识产权 | 供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权原因引起法律或经济纠纷的，所有相关责任及赔偿均由供应商独自承担。  供应商如采用自身所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括供应商合法获得该知识产权的相关费用，无论供应商是否在投标报价中单独列明，采购人均视为投标报价已包含该部分费用。 |

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分项** | **评分内容** | **评分方法** | **分值** | **主观/客观** |
| 商务技术  （70分） | 采购需求响应性 | 完全响应招标文件第三部分 采购需求“二、技术要求”中所有要求的得满分30分；  每负偏离一项标注“★”号指标的作无效投标处理；  每负偏离一项标注“▲”号指标的扣0.5分；  每负偏离一项未标注“▲”号扣0.2分；  本项扣至0分的，则作无效标处理。  注：“二、技术要求”中条款有要求另外提供证明资料的，需附相关证明资料，未提供视为负偏离。按照“1.2.3...”计算项。 | 30 | 客观 |
| 项目设计方案 | 根据供应商针对本项目提供的宁波市中心血站天一献血屋设计方案内容进行评议：  1）设计方案内容要素齐全，设计新颖，形象与所处场所相吻合，主体清晰，平面布局图及献血屋内部布置图、效果图布局清晰，内部设备摆放合理便捷，能全方位、多角度的展示献血屋整体效果的得8分；  2）设计方案内容完整无缺漏，基本符合采购需求，对主题和目标的理解和挖掘能力较强，平面布局图及献血屋内部布置图、效果图布局较清晰，内部设备摆放较为合理便捷，能基本展示献血屋整体效果的得6分；  3）设计方案内容片面，描述含糊粗略，对项目实施起不到实质性作用的得3分；  4）未提供相关内容不得分。 | 8 | 主观 |
| 老献血屋拆除方案 | 根据供应商针对本项目制定的老献血屋拆除方案（包括但不限于老献血屋拆除、设备运输及处置方案）内容进行评议：  1）老献血屋拆除方案要素完整齐全，老献血屋拆除、设备运输及处置思路清晰，层次分明，方案内容涵盖了项目的关键方面，与宁波市中心血站天一献血屋更新实施过程紧密结合，能完全实现项目目标的得3分；  2）拆除方案内容完整无缺漏，老献血屋拆除、设备运输及处置思路较清晰，各项实施措施基本满足贴合采购需求，对老献血屋拆除、设备运输及处置有一定作用的得2分；  3）拆除方案内容存在缺陷，思路逻辑混乱，对项目实施起不到实质性作用的得1分；  4）未提供相关内容不得分。 | 3 | 主观 |
| 供货方案 | 根据供应商针对本项目制定的新献血屋及内部设备供货方案（包括但不限于供货期、交货方式、供货流程、供货保障）进行评议：  1）交货期完全满足采购需求，产品供货到交货地点的各阶段时间节点明确，交货方式切合实际，供货实施步骤清晰，能提供针对性的供货保障的得5分；  2）产品供货到交货地点的各阶段时间节点基本明确，工作安排较妥当，基本能够保障按期供货到位的得3分；  3）方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有偏差的得1分；  4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
| 安装方案 | 根据供应商针对本项目制定的新献血屋安装方案（包括但不限于安装方案、安装人员配置、水电铺设方案）进行评议：  1）安装方案详细清晰，针对本项目配备单独人员安装，水电铺设方案严格周密，能保障献血屋及设备运输过程质量，确保新献血屋顺利安装的得6分；  2）安装方案较详细，配备人员安装，水电铺设方案较周全，能基本保障新献血屋正常安装的4分；  3）安装方案简单或存在明显缺项，实行上复杂的得2分；  4）未提供相关内容不得分。 | 6 | 主观 |
| 调试、验收方案 | 根据供应商针对本项目制定的新献血屋调试验收方案（包括但不限于调试及开箱测试方案、验收方式、验收标准、验收流程）进行评议：  1）调试及开箱测试方案简单明了，验收方案详细完整，验收标准完全契合项目实际需求，验收流程清晰，切合项目实际，能确保新献血屋正常交付使用的得5分；  2）调试及开箱测试方案略为复杂，验收方案较详细，验收标准基本符合项目实际需求，验收流程复杂，但能基本确保新献血屋正常使用的得3分；  3）调试及验收方案内容简单或存在明显缺陷的得1分；  4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
| 售后服务方案 | 根据供应商针对采购需求制定的售后服务方案（包括但不限于售后服务机构、售后人员配置、质保期内定期服务方案、售后服务保障、维保方案）进行评议：  1）售后服务机构设置便捷，针对本项目设置专人售后服务并提供专业的技术指导，质保期内定期服务方案目标明确清晰，售后服务保障全面，维保方案与项目需求契合，能有效提升献血屋使用体验的得6分；  2）售后服务机构设置较便捷，配备售后服务人员，服务方案能一定程度上解决项目后期可能发生的问题，能基本满足售后服务要求的得4分；  3）售后服务方案内容片面或存在缺陷，无法确保完成售后服务任务的得2分；  4）未提供相关内容不得分。 | 6 | 主观 |
| 根据供应商针对本项目提供的服务承诺（包括但不限于服务方式、服务响应时间、技术支持、服务体系、退换货品承诺）进行评议：  1）各项服务承诺真实有效，与项目实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，有效保证天一献血屋正常使用的得3分；  2）各项服务承诺基本与实际相结合，但承诺及保障只能基本符合天一献血屋实际使用情况，基本满足采购人使用要求的得2分；  3）各项服务承诺和保障措施与实际需求存在偏差，可能会影响天一献血屋正常使用的得1分；  4）未提供相关内容不得分。 | 3 | 主观 |
| 业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩的，每提供一个合同得1分，本项最高得3分。  **注：须提供合同扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分。** | 3 | 客观 |
| 节能环保产品政策 | 1）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；  2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。  注：投标文件中必须同时提供以下资料：  （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。  （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观 |
| 价格分（30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。  参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有）。  参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。  其他供应商价格得分按照下列公式计算：  价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。  注：保留二位小数。  如果在《中小企业声明函》中声明货物制造商提供产品全部为小、微型企业产品（或视同）的给予10%报价扣除，扣除后的价格作为投标价格参与评标。 | | 30 | 客观 |

\***备注：**投标供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

评标时，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，根据评委打分表的评分标准和评分范围，逐栏打分并汇总。供应商的最终评标得分为所有评委评分的算术平均数，小数点后四舍五入保留二位小数。

**二、评标标准**

**2.评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

多家投标供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标供应商澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标供应商通过电子交易平台交换数据电文，投标供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（投标供应商未提供有效的资格文件的，视为投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的；

4.2.12投标供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

### 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，采购人可以重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，采购人可以重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

**\*\*\*\*\*\*\*\*供货合同**

项目名称：

项目名称：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，双方友好签订本合同，双方共同遵守。

**一、采购产品名称、型号规格、数量及总价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价  （人民币：元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合同总价：¥　　　人民币金额（大写）： | | | | | |

**二、技术服务**

根据政府采购采购结果，乙方向甲方提供 生产的 。

**三、专利权**

乙方保证所提供的货物或产品不存在所有权、知识产权等权利瑕疵，否则，包括第三人索赔等责任均由乙方负责处理并承担责任，如甲方承担责任的，可以向乙方追偿。

**四、发运、包装及运输**

1.乙方在接到甲方通知后，采用公路物流运输， 天内将货物运抵甲方指定地点，紧急情况时按甲方需求加急送货。

2. 备有充足库存，可保证供应及时。

3.产品包装：为了保证 在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致产品失缺或损坏，由乙方承担一切责任。每一包装箱内必须附有 一 份详细的装箱清单。

4.唛头：乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：1）收货人；2）产品名称；3）合同号；4）品目号和箱号；5）到达站或到货地点；6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7）毛重、净重（公斤）。

**五、供货及验收**

1.供货

供货有效期：合同签订后3个月内完成献血屋安装交付，服从现场管理相关规定。

供货方式：按甲方要求□分批 □一次性交货

供货期：订货通知单之日起 天之内到达甲方指定地点。

2.货物验收

1）由甲方和乙方共同根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收.货物验收,最终甲方在设备验收报告单上签署验收意见,以甲方的验收标准和报告为最终依据。

2）所有货物最终验收在货物使用过程中进行。非甲方原因，货物在使用过程中若被发现质量问题，甲方立即停止使用，并通知乙方。

3）甲方在乙方按协议规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

**六、付款方式**

1.中小企业付款方式：

（1）合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同金额的40%预付款；(在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述预付款规定。)

（2）安装调试验收合格自收到发票后7个工作日内一次性付至合同金额的100%；

2.大型企业付款方式：

（1）安装调试验收合格自收到发票后7个工作日内一次性付清全款。

**七、质量保证**

1.乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的。

2.乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3.乙方保证按ISO9000系列标准（如果已经执行）或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4.乙方保证所提供的产品在正常使用的情况下，具有使甲方满意的使用性能。

5、乙方向甲方长期提供技术支持、服务响应支持，乙方专业技术人员提供24小时全天技术支持，2小时内响应，24小时到达现场。

6、产品的质量保证期为货物验收合格日起 个月。

**八、违约责任**

1.产品质量责任

质量保证期中相关服务要求：1）在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题应立即免费替换，并对替换后的产品质量负责，质量保证期重新计算。乙方需承担期间发生的一切费用和甲方的经济损失；甲方亦有权将问题产品进行退货处理，由此引发的一切费用和损失由乙方承担；若造成人身伤害的，乙方应承担所有责任，甲方亦有权向乙方提出索赔。2）产品在使用过程中发现质量问题，由乙方负责处理，实行包换，包退直至产品符合质量要求。乙方将承担调换，退货发生的一切费用和甲方的经济损失。3）由于甲方保管不善或使用不当造成产品短缺、损坏的，由甲方负责。

2.违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务、甲方因产品非质量问题发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定承担违约责任。

（1）逾期交货

乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金2‰。逾期交货超过30 天的，甲方有权单方面解除本合同；逾期交货的违约金赔偿最高限度为迟交货部分总价的5％。

（2）乙方不能交货或甲方因产品非质量问题中途退货

乙方因逾期交货或其他原因由甲方解除或终止本协议的，应向甲方支付合同总额5%的违约金。甲方因产品非质量问题中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算办法与乙方违约相同。

（3）乙方后续如有质保期违约情况，甲方保留追责的权利，除赔偿损失外，每次违约向乙方支付合同总额1%的违约金。

**九、质量、技术标准及技术支持**

符合国家相关的有关标准、规定。合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或行业或国际标准执行。没有国家或专业（部）或国际标准的，按企业标准执行。

厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

**十、合同转让和分包**

未经甲方书面同意，乙方不得将合同转包、分包给第三方。如果乙方不遵守，甲方有权拒绝付款并索赔涉及未经甲方同意的转、分包部分或整个合同。

**十一、合同修改**

1.双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2.除非甲方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

**十二、合同解除**

1.甲方在乙方存在如下违约情况时，有权单方面终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物；（2）乙方无故不提供供货范围内部分货物；（3）乙方未能履行合同规定的其他义务。

2.乙方提供的货物质量不符合国际、国家的相关规定、合同承诺的标准，或多次发现质量问题，甲方有权单方面终止合同。

3.在甲方提出终止全部或部分合同的情况下，并不解除乙方对已交货部分货物应负的产品质量责任。

**十三、争议的解决**

1.本合同项目或与本合同履行有关的任何争议，双方应通过友好协商，妥善解决。若协商仍不能解决时，可向甲方所在地的人民法院诉讼解决。

2.诉讼费律师费等相关费用由违约方承担。

3.在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应按约继续执行。

**十四、合同生效及其他**

1.合同附件（补充协议、谈判记录等）作为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力，合同附件与合同在表述上不一致的地方，以合同为准。

2.招标文件和投标文件（含补充文件）、都应当视为合同的组成部分。

3.本合同经双方法定代表人或其授权代表签字加盖公章后生效。

4.本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方（买方）** | **乙 方（卖方）** |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 单位地址： | 单位地址 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 邮政编号： | 邮政编号： |
| 签约时间： | 签约时间： |

合同附件2：

**商业采购廉洁购销协议书**

**甲方：**

**乙方：**

为进一步加强医疗卫生行风建设，深入推进清廉血站建设，规范招标采购行为，有效防范商业贿赂行为，保证采购过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，构建“亲清”守纪的医商关系，经甲、乙双方协商，同意签订并遵守以下廉洁协议：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《宁波市卫生健康委办公室关于印发《宁波市卫生健康委机关小额物资（工程、服务）采购管理办法》的通知》（甬卫办〔2020〕136 号）和《\*\*\*\*\*\*\*小额物资（ 工程、服务 ）采购管理制度（ 试行 ）》等相关法律、法规进行商业采购，在签订购销合同时需同时签订此廉洁协议书。

二、甲方应当严格执行采购、物资验收、入库制度，对产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购；对工程项目严格按规定进行验收；外包服务项目定期进行考核监督。

三、**甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。**甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的各类宴请、娱乐、旅游等活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、**乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物资的选择权，不得在学术活动中提供旅游、宴请、娱乐等。**

五、乙方指定 （联系电话： ）作为销售代表洽谈业务。**销售人员必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，**不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本协议，一经发现，**甲方有权终止购销合同，并向有关卫生行政部门报告。**如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）等相关规定处理。

七、本协议作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方办公室执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）：

经办人签名： 经办人签名：

年 月 日 年 月 日

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

1. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）
2. 营业执照副本或事业单位法人证书副本（复印件加盖公章）……（页码）
3. 与其他供应商无利害关系的声明函…………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）……………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求（如有）……………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

宁波市中心血站、宁波中穗招标有限公司：

我方参与宁波市中心血站天一献血屋采购项目【项目编号：NBZS-202504062G】项目政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**二、营业执照副本或事业单位法人证书副本（复印件加盖公章）**

**三、与其他供应商无利害关系的声明函**

宁波市中心血站、宁波中穗招标有限公司：

我方参加宁波市中心血站天一献血屋采购项目【项目编号：NBZS-202504062G】项目政府采购活动，与同一标项的其他供应商不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**四、落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）**

（中小企业声明函）

**本项目专门面向中小企业（本项目不适用）**

专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的小微企业制造的，提供相应的中小企业声明函（附件4）。

**五、本项目的特定资格要求（如有）**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（5）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………… ……（页码）

**一、投标函**

宁波市中心血站、宁波中穗招标有限公司：

我方参加你方组织的宁波市中心血站天一献血屋采购项目【项目编号：NBZS-202504062G】项目招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2营业执照副本或事业单位法人证书副本（复印件加盖公章）；

2.1.3与其他供应商无利害关系的声明函（如果有）；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.1.5本项目的特定资格要求（如有）；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5投标标的清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价明细表；

2.3.3中小企业声明函（如果有）；

2.3.4缴纳采购代理服务费承诺书。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：。

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

宁波市中心血站、宁波中穗招标有限公司：

现委托（姓名） 为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理宁波市中心血站天一献血屋采购项目【项目编号：NBZS-202504062G】项目政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

宁波市中心血站、宁波中穗招标有限公司：

现委托（姓名） 为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理宁波市中心血站天一献血屋采购项目【项目编号：NBZS-202504062G】项目政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**三、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**四、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**参考格式1**

供应商简况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | 成立时间 |  |
| 资质等级 |  | 经营方式 | □有限责任公司  □个人独立经营方式  □合伙经营方式  □其他 | | 企业性质 | □事业单位  □国企  □民营  □个体经营者  □自然人  □其他组织 |
| 注册资金 |  | 地 址 |  | | | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 单位  职工 | 人数 | | | 具有执业资格的管理人员人数 | | |
|  | | |  | | |
| 获奖情况  （荣誉） |  | | | | | |
| 单  位  简  历 |  | | | | | |

附企业、人员的相关证书复印件。如有其它补充材料，格式自拟。（文本中已提供的资料无需重复提供）

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**参考格式2**

**20 年 月 日以来主要业绩证明**

附表：相关项目业绩一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  类型 | 简要描述 | 项目  投资  （万元） | 合同签订日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的业绩证明材料（详见评分要求）并注明所在投标商务文件页码。**

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**参考格式3**

**拟投入项目成员情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团队  职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 学历/专业 | 职称/执业资格 | 证书号码 | 对应页码 | ……  自行补充 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**参考格式4**

**拟投入本项目的团队成员情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 性 别 | |  | | 年 龄 |  |
| 身份证号码 |  | | | | | | 学 历 |  |
| 拟任职务 |  | | 职 称 | |  | | 证书编号 |  |
| 执业证书 |  | | 证书编号 | |  | |  |  |
| 参加工作时间 | | | | | | | | |
| 起止时间 | | 任职单位 | | | 职务 | | | 备注 |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
| 已成功实施的类似项目情况 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 采购人 | | 起止年月 | | 该项目中任职 | | 项目类型 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |

**参考格式，可酌情调整补充**

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**五、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**六、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **招标文件章节及具体内容** | | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| **商务偏离表** | | | | | |
| 1 | |  | |  |  |
| 2 | |  | |  |  |
| …… | |  | |  |  |
| **技术偏离表** | | | | | |
| **序号** | **货物名称** | | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  | |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |

注：1、按本格式和要求提供。

2、供应商需对采购需求第三部分中商务及技术参数做出逐条具体应答，并填写偏离情况，否则作技术参数负偏离处理。

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**七、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

1. 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）
2. 报价明细表……………………………………………………………………（页码）
3. 中小企业声明函（如果有）…………………………………………………（页码）
4. 缴纳采购代理服务费承诺书…………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

宁波市中心血站、宁波中穗招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成宁波市中心血站天一献血屋采购项目【项目编号：NBZS-202504062G】的实施。

**开标一览表（报价表）（单位均为人民币）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **投标报价（元）** | **履约期限** | **备注** |
| 宁波市中心血站天一献血屋采购项目 | 小写： |  |  |
| 大写： |
| 投标声明 |  | | |

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**注：**

1、供应商需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、项目负责人应与商务技术文件中一致。

二、报价明细表

（投标价格组成明细表可依据根据投标单位的实际情况填写，以下表式仅供参考，未尽项目由供应商自行补充填写。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 规格/型号 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **总报价（大写）：元 （小写：￥）** | | | | | |  |  |

注：

1、本报价单中的原材料数量已包括工艺性消耗在内。

2、在报价单中出现单价和合价相矛盾时，以单价为准，并重新确定总价。

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

三、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）。]**

**四、缴纳采购代理服务费承诺书**

宁波中穗招标有限公司：

我单位在贵公司组织的（采购人）（项目名称）（项目编号：）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即宁波中穗招标有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

|  |
| --- |
| 开具发票信息  □ 增值税普通发票  □ 或按照以下信息开具增值税专用发票：  单位名称：  纳税人识别号：  地址：  电话：  开户行：  账号： |

供应商全称（盖单位公章）：

日 期：年 月 日

# 附 件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地 址：邮编：

被投诉人1：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项做出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.献血屋主体，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.室外桌椅，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.遮阳伞，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.地板，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.室内材质、布局、装饰，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.窗帘，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7.室内灯光，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8.电路系统，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9.网络，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10.给排水系统，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11.消防器材，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12.智能监控系统，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13.空气通风系统，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14.吸顶式空调或风管机式空调、壁挂式空调，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15.嵌入式空气消毒机，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16.灯光，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17.音响，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18.宣传牌，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19.播放显示器，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20.书柜礼品柜，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21.献血屋大门门禁，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22.储物间推拉门，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23.雾化玻璃膜，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24.电动窗帘，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25.智能冷热饮水机，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26.智能微波炉，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27.厨房热水器电家用储水式，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28.胶囊咖啡机，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29.生活冰箱，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30.水吧台，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31.净水器，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32.洗手池台面，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33.洁具柜，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34.更衣柜，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35.金属货架，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36.餐桌、椅，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37.UPS放置区，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38.室内采血区配套长沙发，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39.实木桌，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40.休闲桌椅，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41.献血者信息录入一体化设施、打印一体化设施，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42.二维码扫描枪，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43.智能献血自助服务系统（征询系统），属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44.征询、初筛台，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45.采血工作台，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46.采血区储物柜，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47.热合离心内置储存一体化操作台，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48.储血冰箱，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49.智能采血椅，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50.老献血屋处置，属于 其他未列明行业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51.服务，属于 其他未列明行业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形：一是划型标准中行业不涉及的指标未填写或填写错误的；二是声明函所列行业与招标文件所明确行业不一致且不改变划型结果的；三是非企业供应商错误提交声明函的。

3、①项目专门面向中小企业采购的，供应商必须按要求提供本表，且投标货物必须全部由中小企业制造或者承接。如有虚假，将对供应商按虚假材料谋取中标论处。②项目不是专门面向中小企业采购的，投标产品中有小微企业制造的货物（或者承接的服务）需要参照享受价格评分优惠的，供应商应仔细核实小微企业相关数据后提供本表。本表如有虚假，联合体或者分包方式的所有参与方均按虚假材料谋取中标论处，自行提供或者外购方式的以供应商虚假材料谋取中标论处。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）** | | | | | | | | | | |
| **行业** | **中型企业** | | | **小型企业** | | | **微型企业** | | |
| 从业人员X（人） | 营业收入Y  （万元） | 资产总额Z  （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y  （万元） | 资产总额Z  （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。  2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。  3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 | | | | | | | | | | |